## Index Examples
Meter Reading Read Type: |  | 1, 14 | Actual
|  | 3, 13 | Estimated
Note: Only actual meter readings are entered in GATS
Example 1 - meter with multiplier
| Meter # | Read Date | Read Type | Read Index | Mult. | kWh Gen. | Cumulative Index for GATS
| Meter Install | 2010-06-01 | 1
| X00000000 | 2010-06-01 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-06-18 | 14 | 360 | 40 | 14400 | 14400
| X00000000 | 2010-06-27 | 13 | 360 | 40 | 0 | 14400
| X00000000 | 2010-07-21 | 14 | 1577 | 40 | 48680 | 63080
| X00000000 | 2010-08-19 | 14 | 2523 | 40 | 37840 | 100920
| X00000000 | 2010-09-20 | 1 | 3526 | 40 | 40120 | 141040
Example 2 - project with multiple SREC meters
| Meter # | Read Date | Read Type | Read Index | Mult. | kWh Gen. | Cumulative Individual Meter Index | Multiple Meter Combined Index for GATS
|  |  | Meter Install | All Set 7/15/10 at index 0 |  | 1
| X00000000 | 2010-08-30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-09-28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-10-29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-11-24 | 14 | 13389 | 1 | 13389 | 13389 | 64258
| X00000000 | 2010-12-29 | 13 | 14421 | 1 | 1032 | 14421 | 66911
| X00000000 | 2011-01-27 | 13 | 15286 | 1 | 865 | 15286 | 69134
| X00000000 | 2011-02-25 | 14 | 16213 | 1 | 927 | 16213 | 80303
| X00000000 | 2010-08-30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-09-28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-10-29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-11-24 | 14 | 16922 | 1 | 16922 | 16922
| X00000000 | 2010-12-29 | 13 | 18543 | 1 | 1621 | 18543
| X00000000 | 2011-01-27 | 13 | 19901 | 1 | 1358 | 19901
| X00000000 | 2011-02-25 | 14 | 21356 | 1 | 1455 | 21356
| X00000000 | 2010-08-30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-09-28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-10-29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-11-24 | 14 | 16989 | 1 | 16989 | 16989
| X00000000 | 2010-12-29 | 3 | 16989 | 1 | 0 | 16989
| X00000000 | 2011-01-27 | 3 | 16989 | 1 | 0 | 16989
| X00000000 | 2011-02-25 | 14 | 21418 | 1 | 4429 | 21418
| X00000000 | 2010-08-30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-09-28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-10-29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-11-24 | 14 | 16958 | 1 | 16958 | 16958
| X00000000 | 2010-12-29 | 3 | 16958 | 1 | 0 | 16958
| X00000000 | 2011-01-27 | 3 | 16958 | 1 | 0 | 16958
| X00000000 | 2011-02-25 | 14 | 21316 | 1 | 4358 | 21316
Example 3 - meter dials roll over past "00000" on 5 dial meter
| Meter # | Read Date | Read Type | Index | Mult. | kWh Gen. | Index for GATS
| X00000000 | 2010-04-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| X00000000 | 2010-05-20 | 14 | 29557 | 1 | 29557 | 29557
| X00000000 | 2010-06-17 | 1 | 56928 | 1 | 27371 | 56928
| X00000000 | 2010-07-20 | 1 | 92520 | 1 | 35592 | 92520
| X00000000 | 2010-08-18 | 1 | 20166 | 1 | 27646 | 120166